PRESUPUESTO

2016

Autor: Skydev

Contenido

COSTOS	3

Dispositivos de Red	3

Respaldo y Almacenamiento	4

Configuración de los Dispositivos	5

PREMISAS	6

COSTOS SOFTWARE	7

# COSTOS

| ## Dispositivos de Red |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 5 * Router de Banda Ancha VPN TP-Link TL-R600VPN | $1800.00 * 5 unidades = | $8,200.00 |
|  | 2 * Punto de Acceso inalámbrico N de 150MbpsTL-WA701ND | $850.00 * 2 unidades = | $1,700.00 |
|  | 1 * Cable Utp Blanco Categoría 5e/ CCA / Bobina 305 Mts | $1500.00 * 1 unidad = | $1,500.00 |
|  | 100 * Plug Conector Rj45 Para Cable Red Utp Cat 5e | $120.00 * 1 paquete = | $120.00 |
|  | Canaletas,codos,patch cores/ depende de las medidas que se tomen y se definan** |  |  |
|  | 1 * UPS Cyber Power1325VA -1500VA (Para Servidor y Rack) | $4000.00*1 unidad = | $4,000.00 |
| ## Respaldo y Almacenamiento |  |  |  |
|  | 2 * Unidad De Almacenamiento D-link 2-bay Network Storage (Solo Cascaron) | $2500.00 * 2 unidades = | $5,000.00 |
|  | Discos Duros para Unidad de Almacenamiento | $4000.00 * 4 unidades = *(Se requieren 4 discos para generar 2 arreglos de tipo RAID 1 en cada Unidad de Almacenamiento, recordar que 1 NAS es para respaldo secundario | $4,000.00 |
| Total de Dispositivos y cableado estructurado ** aproximado |  |  | $24,520.00 |

| ## Configuración de los Dispositivos |  |  |
| --- | --- | --- |
| Configuración de los Routers / 1 brazo VPN con Dynamic DNS /Sin IP FIJA | $2000.00 * 5 = | $10,000.00 |
| Instalación de Canaleta * cada Nodo | $500.00 * 10 Nodos Aproximados | $5,000.00 |
| Migración del servidor, reubicación, revisión y mantenimiento del equipo ubicado como servidor |  | $1,500.00 |
| Revisión, decisión sobre arquitectura física de las PCs, que funcionaran como controladores del Punto de Venta de todas las tiendas / Revisión Hardware y Software y entrega de lista de inventario funcional | $2000 ( SIN COSTO) | $-2,000.00 |
| Total de Mano de obra y Configuración de Dispositivos ($18500 – $2000) |  | $16,500.00 |

# PREMISAS

- Se debe iniciar con un 10% del total de la Mano de Obra y configuración de Dispositivos

- Todo el costo del material será responsabilidad del cliente, al igual que el material restante será devuelto.

- Se deben de realizar los cambios de línea (ubicación) por parte del cliente con Telmex bajo la supervisión de SkyDev.

- Gastos de traslados Hospedaje correrán por parte del cliente.

- Se trabajara en horario con poca o nulo personal o clientes en tiendas.

- Los materiales y equipo serán comprados por Skypdev con solvencia y aceptación del cliente.

# COSTOS SOFTWARE

Sistema Integral de Ventas y Manejo de Inventario Modas Candy

- Punto de Venta

- Manejo de Inventario

- Múltiple Tienda (Movimiento de mercancía de una tienda a otra)

- Manejo de Crédito y seguimiento al Cliente

- Generación de Factura

- Control de Pagos (Clientes)

- Manejo de Terminal Bancaria

- Reporte Y estadísticas

| Costo: | Costo Real: |
| --- | --- |
| $100,000.00 – 15.00% = | $85,000.00 |